## Sheet1 (2)
TT | Hạng mục | Thông tin nhận xét sizing |  |  |  | Tài liệu, hướng dẫn sizing
|  | Nhận xét phòng CNHT | Kết quả thẩm định lần 1 (OK/NOK) | Phản hồi của đơn vị (đã cập nhật trang nào, phản biện) | Kết quả thẩm định chốt (OK/NOK) | Ghi chú | Tài liệu tham chiếu
A | Checklist thẩm định thiết kế và sizing trước khi cấp phát | [5 empty] | -Tham chiếu Guideline bền vững - Guideline định cỡ cấp phát hạ tầng CNTT (GL.CNVTQĐ.CNTT.18) - Guideline quy hoạch zone
I | Checklist SR/ITBrain
1.1 | Nguồn tài nguyên cấp phát (Nếu là yêu cầu cấp phát, đối với yêu cầu đánh giá thẩm định sizing thì không cần)
1.2 | Mức độ SR ( căn cứ theo khối lượng đánh giá) |  | ok |  | ok
II | Checklist tổng quan
2.1 | Yêu cầu đầu vào ( Loại yêu cầu cho ứng dụng mới hay nâng cấp hệ thống đang chạy) |  | ok |  | ok | Tài liệu phải chỉ rõ sizing cho ứng dụng mới hay sizing bổ sung cho hệ thống, phân hệ đang chạy
2.2 | Mô tả tổng quan hệ thống |  | ok |  | ok
2.3 | Đầu mối, đơn vị phát triển, định cỡ |  | ok |  | ok
2.4 | Cơ sở định cỡ |  | ok |  | ok
2.5 | Thông số đầu vào | - Bổ sung sở cứ cho số liệu: 102TB, 738TB. (lấy ảnh sở cứ trên hệ thống) - Bổ sung sở cứ Thời gian lưu trữ dữ liệu (tháng) cho backup là 12 | nok | Bỏ nội dung này | ok
2.6 | Mô hình logic tổng quan triển khai thực tế gồm đầy đủ các thành phần | bổ sung thông tin | nok | Đã bổ sung trang 4 | ok | Gồm đầy đủ các thành phần đang chạy và thêm mới (nếu có)
2.7 | Mô hình vật lý tổng quan triển khai thực tế gồm đầy đủ các thành phần | bổ sung thông tin | nok | Đã bổ sung trang 3 | ok | Gồm đầy đủ các thành phần đang chạy và thêm mới (nếu có)
2.8 | Luồng nghiệp vụ tổng quan của hệ thống bao gồm luồng nội bộ và luồng giao tiếp với bên ngoài |  | ok |  |  | Gồm đầy đủ các thành phần đang chạy và thêm mới (nếu có)
2.9 | Bảng tổng hợp đề xuất cấu hình cho toàn bộ hệ thống | - thay >= thành = - Ram tính toán 75GB trong bảng tổng hợp là 128GB | ok |  | nok | Gồm đầy đủ các thành phần đang chạy và thêm mới (nếu có)
2.10 | Mức độ quan trọng của hệ thống | Bổ sung đánh giá mức độ quan trọng của hệ thống (thêm 1 dòng vào phần đầu sizing): GL đính kèm --> hệ thống ĐBQT bắt buộc phải có DR | nok | Đã bổ sung trang 2 - Mức độ quan trọng: Đặc biệt quan trọng (mức 4): o Bảo mật thông tin: Có dữ liệu cá nhân o Toàn vẹn dữ liệu: Việc mất tính toàn vẹn dữ liệu gây ra mức độ ảnh hưởng "Rất lớn" theo thước đo mức độ ảnh hưởng rủi ro o Chất lượng dịch vụ: Việc mất/suy giảm chất lượng dịch vụ gây ra mức độ ảnh hưởng "Rất lớn" theo thước đo mức độ ảnh hưởng rủi ro | nok | Tài liệu chỉ rõ mức độ quan trọng của hệ thống: - Đặc biệt quan trọng - Rất quan trọng - Quan trọng - Bình thường | 849/QĐ-CNVTQĐ Quy định đảm bảo dự phòng hệ thống Công nghệ thông tin trong Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
2.11 | Thời gian cam kết triển khai và đổ tải | Bắt buộc phải có thời gian cam kết hoàn thành triển khai và đổ tải thật (thêm 1 dòng vào phần đầu của sizing), có sở cứ từ KD hoặc BGĐ | ok |  | ok
2.12 | Mức độ dự phòng của hệ thống ( căn cứ theo mức độ quan trọng của hệ thống theo QĐ 849/QĐ-CNVTQĐ ) | bổ sung thông tin | nok | Spark cluster có cơ chế dự phòng High Availability (HA) hoạt động bằng cách duy trì nhiều bản sao của các thành phần quan trọng như chủ (master) và dữ liệu để đảm bảo dịch vụ liên tục ngay cả khi có sự cố xảy ra. Khi một thành phần chính bị lỗi, hệ thống sẽ tự động chuyển sang thành phần dự phòng để thay thế ngay lập tức, sử dụng các kỹ thuật như Spark Standalone HA, YARN, hoặc Kubernetes để quản lý và khôi phục. | ok | Tài liệu phải chỉ rõ hệ thống dự phòng như thế nào ? Có DC- DR không ?, Tại mỗi site thì các thành phần dự phòng như thế nào ? Cơ chế dự phòng ? | 849/QĐ-CNVTQĐ Quy định đảm bảo dự phòng hệ thống Công nghệ thông tin trong Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
III | Checklist chi tiết
3.1 | Các thành phần chức năng thuộc phân hệ Application | [5 empty] | -Tham chiếu Guideline bền vững - Guideline định cỡ cấp phát hạ tầng CNTT (GL.CNVTQĐ.CNTT.18) - Guideline quy hoạch zone
3.1.1 | Mô tả chi tiết phân hệ |  | ok |  | ok
3.1.2 | Công nghệ sử dụng phân hệ |  | ok |  | ok
3.1.3 | Hạ tầng phân hệ sử dụng vật lý hay ảo hóa | Cấu hình có thể chia nhỏ để ảo hóa được không hay bắt buộc phải dùng vật lý | nok | Vật lý (bắt buộc phải dùng vật lý) | ok
3.1.4 | Mô hình logic của phân hệ | bổ sung thông tin | nok | Đã bổ sung trang 5 | ok
3.1.5 | Mô hình vật lý của phân hệ | bổ sung thông tin | nok | Đã bổ sung trang 3, theo mô hình vật lý tổng thể | ok
3.1.6 | Mức độ và khả năng dự phòng theo 849/QĐ-CNVTQĐ | bổ sung thông tin | nok | Spark cluster có cơ chế dự phòng High Availability (HA) hoạt động bằng cách duy trì nhiều bản sao của các thành phần quan trọng như chủ (master) và dữ liệu để đảm bảo dịch vụ liên tục ngay cả khi có sự cố xảy ra. Khi một thành phần chính bị lỗi, hệ thống sẽ tự động chuyển sang thành phần dự phòng để thay thế ngay lập tức, sử dụng các kỹ thuật như Spark Standalone HA, YARN, hoặc Kubernetes để quản lý và khôi phục. | ok | Mức độ và khả năng dự phòng theo 849/QĐ-CNVTQĐ: 1. Nội site - Active-active ? - Active - stand ? 2. Ngoại site (DR) - Site DR sizing cấu hình tương đương DC không ?
3.1.7 | Max request (tps, rps, CCU…) từ các phân hệ khác hoặc từ ngoài truy vấn đến |  | ok |  | ok
3.1.8 | Lưu lượng dữ liệu mỗi request |  | ok |  | ok
3.1.9 | Nguồn request (Từ nội bộ hay bên ngoài) |  | ok |  | ok
3.1.10 | Giao thức của request (HTTP,…), port giao thức |  | ok |  | ok
3.1.11 | Sizing tính toán LB nếu phân hệ có sử dụng |  | ok |  | ok
3.1.12 | Sizing tính toán FW nếu phân hệ có sử dụng ( chú ý tham chiếu hướng dẫn quy hoạch zone) |  | ok |  | ok
3.1.13 | Tính toán sizing CPU mỗi request (Cint2017) và cho toàn phân hệ |  | ok |  | ok
3.1.14 | Tính toán sizing RAM mỗi request (MB) và cho toàn phân hệ |  | ok |  | ok
3.1.15 | IOPS, Latecy mỗi request (MB) và cho toàn phân hệ | Bổ sung sở cứ sử dụng SSD, sở cứ HĐH cần 600GB | nok | Đã bổ sung trang 8 | ok
3.1.16 | Tính toán sizing lưu trữ log cho phân hệ (sizing lặp lại nếu phân hệ dùng nhiều công nghệ lưu trữ khác nhau) |  | ok |  | ok
3.1.17 | Tính toán sizing lưu trữ data cho phân hệ (sizing lặp lại nếu phân hệ dùng nhiều công nghệ lưu trữ khác nhau) | - Bổ sung ảnh sở cứ cấu hình có hiển thị thông tin ip máy chủ - Bổ sung ảnh sở cứ tải hệ thống hiện tại cần hiển thị thông tin ip máy chủ và số lượng 250k thuê bao với 85 đặc trưng - Bổ sung sở cứ cho thực tế chạy với 100 triệu thuê bao cùng 20 case - Bổ sung sở cứ cho 250.000 bản ghi chiếm 250MB | nok | Đã bổ sung trang 8 Sở cứ chạy cho 100 triệu thuê bao tại trang 2, theo PYC số 826/PYC-ĐHBH | ok
3.1.18 | Loại lưu trữ sử dụng trong phân hệ (Block, Object, File local, File NAS) |  | ok |  | ok
3.1.19 | Sizing tính toán có tính đến yêu tố dự phòng mức dịch vụ, mức vật lý, backup trên thiết bị khác đang chạy dịch vụ, sai số tính toán, hướng dẫn bền vững | bổ sung thông tin | nok | Các yếu tố dự phòng thực hiện nội tại trên cụm server do kiến trúc Spark Cluster hỗ trợ HA | ok
3.1.20 | Bảng tổng hợp đề xuất cấu hình cho phân hệ |  | ok |  | ok
3.2 | Các thành phần chức năng thuộc phân hệ Database |  | N/A |  | ok |  | -Tham chiếu Guideline bền vững - Guideline định cỡ cấp phát hạ tầng CNTT (GL.CNVTQĐ.CNTT.18) - Guideline quy hoạch zone
3.2.1 | Mô tả chi tiết phân hệ DB |  | N/A |  | ok
3.2.2 | Công nghệ DB sử dụng |  | N/A |  | ok
3.2.3 | Hạ tầng phân hệ sử dụng vật lý hay ảo hóa |  | N/A |  | ok
3.2.4 | Số node DB sử dụng |  | N/A |  | ok
3.2.5 | Mô hình logic của phân hệ |  | N/A |  | ok
3.2.6 | Mô hình vật lý của phân hệ |  | N/A |  | ok
3.2.7 | Mức độ và khả năng dự phòng theo 849/QĐ-CNVTQĐ |  | N/A |  | ok | Mức độ và khả năng dự phòng theo 849/QĐ-CNVTQĐ: 1. Nội site - Active-active ? - Active - stand ? 2. Ngoại site (DR) - Site DR sizing cấu hình tương đương DC không ?
| Đảm bảo 3 phân vùng /data, /log, /backup |  | N/A |  | ok
3.2.8 | Max request (tps, rps, CCU…) từ các phân hệ khác hoặc từ ngoài truy vấn đến |  | N/A |  | ok
3.2.9 | Lưu lượng dữ liệu mỗi request |  | N/A |  | ok
3.2.10 | Nguồn request (Từ nội bộ hay bên ngoài) |  | N/A |  | ok
3.2.11 | Giao thức của request (HTTP,…), port giao thức |  | N/A |  | ok
3.2.12 | Sizing tính toán LB nếu phân hệ có sử dụng |  | N/A |  | ok
3.2.13 | Sizing tính toán FW nếu phân hệ có sử dụng ( chú ý tham chiếu hướng dẫn quy hoạch zone) |  | N/A |  | ok
3.2.14 | Tính toán sizing CPU mỗi request (Cint2017) và cho toàn bộ phân hệ |  | N/A |  | ok
3.2.15 | Tính toán sizing RAM mỗi request (MB) và cho toàn bộ phân hệ |  | N/A |  | ok
3.2.16 | IOPS, Latecy mỗi request (MB) và cho toàn phân hệ (Nếu phân hệ dùng nhiều công nghệ lưu trữ khác nhau thì tính toán độc lập cho mỗi công nghệ) |  | N/A |  | ok
3.2.17 | Tính toán sizing lưu trữ log cho phân hệ (Nếu phân hệ dùng nhiều công nghệ lưu trữ khác nhau thì tính toán độc lập cho mỗi công nghệ) |  | N/A |  | ok
3.2.18 | Tính toán sizing lưu trữ data cho phân hệ (Nếu phân hệ dùng nhiều công nghệ lưu trữ khác nhau thì tính toán độc lập cho mỗi công nghệ) |  | N/A |  | ok
3.2.19 | Tính toán sizing lưu trữ backup cho phân hệ (Nếu phân hệ dùng nhiều công nghệ lưu trữ khác nhau thì tính toán độc lập cho mỗi công nghệ) |  | N/A |  | ok
3.2.20 | Loại lưu trữ sử dụng trong phân hệ (Block, Object, File local, File NAS) |  | N/A |  | ok
3.2.21 | Sizing tính toán có tính đến yêu tố dự phòng mức dịch vụ, mức vật lý, backup trên thiết bị khác đang chạy dịch vụ, sai số tính toán, hướng dẫn bền vững |  | N/A |  | ok
3.2.22 | Bảng tổng hợp đề xuất cấu hình cho phân hệ |  | N/A |  | ok